本溪小市66千伏变电站改造工程

规划选址批前公示

一、项目名称

本溪小市66千伏变电站改造工程

二、项目公示时间

2022年11月24日-2022年12月2日

三、建设单位

国网本溪供电公司

四、公示单位

本溪市自然资源局

五、联系人

空间规划科 李昌乐 联系电话：15841414210

六、项目工程建设范围

本溪小市66千伏变电站改造工程位于本溪县小市镇小市村。工程永久用地为变电站站区，建设内容主要包括配电装置室、辅助建筑、消防泵房及消防水池、事故油池等，永久用地面积为3725平方米，工程本期安装2台50MVA主变压器。本期新建架空线路自原6千伏小小1、2线32#塔大号侧起，至新建66千伏小市变66千伏侧GIS，架空线路亘长6.64km，电缆线路亘长0.1km。

七、规划选址附图